Приложение № 2

Целевые  показатели  надежности и качества  системы водоснабжения

| Показатели надежности и качества | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Приложение № 3

| Перечень мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения Большешурнякского сельского поселения ЕМР РТ на 2017-2036 г.г. |
| --- |
| Наименование мероприятия | Наличие ПСД | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Большешурнякское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Большой Шурняк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провести проектно-изыскательские работы (ПИР) | не имеется |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважины огородить зоной санитарной охраны | не имеется |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж АСУТП | не имеется |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей | не имеется |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция запорной арматуры | не имеется |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установить ВНБ | не имеется |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство скважины | не имеется |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж пожарных гидрантов | не имеется |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Верхний Шурняк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провести изыскательские работы (ПИР) | не имеется |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважины огородить зоной санитарной охраны | не имеется |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж АСУТП | не имеется |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей | не имеется |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция запорной арматуры | не имеется |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установить ВНБ | не имеется |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство скважины | не имеется |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж пожарных гидрантов | не имеется |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Умяк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провести проектно-изыскательские работы (ПИР) | не имеется |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважины огородить зоной санитарной охраны | не имеется |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж АСУТП | не имеется |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей | не имеется |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция запорной арматуры | не имеется |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установить ВНБ | не имеется |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство скважины | не имеется |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж пожарных гидрантов | не имеется |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 0.92 |  |  | 0.75 | 3.1 | 0.6 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |